## Bus_AB
bus_i | type | Pd(A) | Pd(B)
1 | 2 | 86.4 | 108
2 | 2 | 77.6 | 97
3 | 1 | 144 | 180
4 | 1 | 59.2 | 74
5 | 1 | 56.8 | 71
6 | 1 | 108.8 | 136
7 | 2 | 100 | 125
8 | 1 | 136.8 | 171
9 | 1 | 140 | 175
10 | 1 | 156 | 195
11 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0
13 | 3 | 212 | 265
14 | 2 | 155.2 | 194
15 | 2 | 253.6 | 317
16 | 2 | 80 | 100
17 | 1 | 0 | 0
18 | 2 | 266.4 | 333
19 | 1 | 144.8 | 181
20 | 1 | 102.4 | 128
21 | 2 | 0 | 0
22 | 2 | 0 | 0
23 | 2 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | 0
the maximum permitted load shedding is 15% of nodal demand

## Gen_AB
bus | Pamx | Pmin | gas-fired
1 | 20 | 16 | 1
1 | 20 | 16 | 1
1 | 76 | 15.2 | 1
1 | 76 | 15.2 | 1
2 | 20 | 16 | 1
2 | 20 | 16 | 1
2 | 76 | 15.2 | 1
2 | 76 | 15.2 | 1
7 | 100 | 25 | 0
7 | 100 | 25 | 0
7 | 100 | 25 | 0
13 | 197 | 69 | 0
13 | 197 | 69 | 0
13 | 197 | 69 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 155 | 54.3 | 0
16 | 155 | 54.3 | 0
18 | 400 | 100 | 0
21 | 400 | 100 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
23 | 155 | 54.3 | 0
23 | 155 | 54.3 | 0
23 | 350 | 140 | 0

## Branch_AB
fbus | tbus | x | rateA
1 | 2 | 0.0139 | 175
1 | 3 | 0.2112 | 175
1 | 5 | 0.0845 | 175
2 | 4 | 0.1267 | 175
2 | 6 | 0.192 | 175
3 | 9 | 0.119 | 175
3 | 24 | 0.0839 | 400
4 | 9 | 0.1037 | 175
5 | 10 | 0.0883 | 175
6 | 10 | 0.0605 | 175
7 | 8 | 0.0614 | 175
8 | 9 | 0.1651 | 175
8 | 10 | 0.1651 | 175
9 | 11 | 0.0839 | 250
9 | 12 | 0.0839 | 250
10 | 11 | 0.0839 | 250
10 | 12 | 0.0839 | 250
11 | 13 | 0.0476 | 250
11 | 14 | 0.0418 | 250
12 | 13 | 0.0476 | 250
12 | 23 | 0.0966 | 250
13 | 23 | 0.0865 | 250
14 | 16 | 0.0389 | 250
15 | 16 | 0.0173 | 250
15 | 21 | 0.049 | 250
15 | 21 | 0.049 | 250
15 | 24 | 0.0519 | 250
16 | 17 | 0.0259 | 250
16 | 19 | 0.0231 | 250
17 | 18 | 0.0144 | 250
17 | 22 | 0.1053 | 250
18 | 21 | 0.0259 | 250
18 | 21 | 0.0259 | 250
19 | 20 | 0.0396 | 250
19 | 20 | 0.0396 | 250
20 | 23 | 0.0216 | 250
20 | 23 | 0.0216 | 250
21 | 22 | 0.0678 | 250

## Gencost_AB
startup | shutdown | n | c(2) | c(1) | c(0)
1500 | 0 | 3 | 0 | 130 | 400.6849
1500 | 0 | 3 | 0 | 130 | 400.6849
1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
1500 | 0 | 3 | 0 | 130 | 400.6849
1500 | 0 | 3 | 0 | 130 | 400.6849
1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.004895 | 11.8495 | 665.1094
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.004895 | 11.8495 | 665.1094
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.004895 | 11.8495 | 665.1094

## Gas node_AB
node_i | pres_min | pres_max | residental_gas | gas_unit_1 | gas_unit_2
1 | 330 | 390 | 0 | 0 | 0
2 | 290 | 350 | 0 | 0 | 0
3 | 330 | 390 | 0 | 0 | 0
4 | 270 | 330 | 2000 | 1 | 0
5 | 220 | 280 | 3000 | 4 | 5
6 | 250 | 310 | 0 | 0 | 0
7 | 230 | 290 | 2000 | 2 | 3
8 | 290 | 350 | 0 | 6 | 0
9 | 330 | 390 | 0 | 0 | 0
10 | 250 | 310 | 1500 | 7 | 8

## Pipeline_AB
f_bus | t_bus | C(kcf/Psig)
9 | 10 | 40
8 | 6 | 40
9 | 8 | 40
7 | 6 | 30
6 | 5 | 30
2 | 7 | 30
2 | 4 | 30
4 | 5 | 40
3 | 4 | 40
1 | 2 | 40

## Gas supplier_AB
node | Pmin | Pmax
1 | 1000 | 10000
3 | 1500 | 10000
9 | 1500 | 15000

## Bus_C
bus_i | type | Pd(C)
1 | 2 | 129.6
2 | 2 | 116.4
3 | 1 | 216
4 | 1 | 88.8
5 | 1 | 85.2
6 | 1 | 163.2
7 | 2 | 150
8 | 1 | 205.2
9 | 1 | 210
10 | 1 | 234
11 | 1 | 0
12 | 1 | 0
13 | 3 | 318
14 | 2 | 232.8
15 | 2 | 380.4
16 | 2 | 120
17 | 1 | 0
18 | 2 | 399.6
19 | 1 | 217.2
20 | 1 | 153.6
21 | 2 | 0
22 | 2 | 0
23 | 2 | 0
24 | 1 | 0
25 | 1 | 0

## Gen_C
bus | Pamx | Pmin | gas-fired
1 | 20 | 16 | 1
1 | 20 | 16 | 1
1 | 76 | 15.2 | 1
1 | 76 | 15.2 | 1
2 | 20 | 16 | 1
2 | 20 | 16 | 1
2 | 76 | 15.2 | 1
2 | 76 | 15.2 | 1
7 | 100 | 25 | 0
7 | 100 | 25 | 0
7 | 100 | 25 | 0
13 | 197 | 69 | 0
13 | 197 | 69 | 0
13 | 197 | 69 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 12 | 2.4 | 0
15 | 155 | 54.3 | 0
16 | 155 | 54.3 | 0
18 | 400 | 100 | 0
21 | 400 | 100 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
22 | 50 | 10 | 0
23 | 155 | 54.3 | 0
23 | 155 | 54.3 | 0
23 | 350 | 140 | 0

## Branch_C
fbus | tbus | x | rateA
1 | 2 | 0.0139 | 175
1 | 3 | 0.2112 | 175
1 | 5 | 0.0845 | 175
2 | 4 | 0.1267 | 175
2 | 6 | 0.192 | 175
3 | 9 | 0.119 | 175
3 | 24 | 0.0839 | 400
4 | 9 | 0.1037 | 175
5 | 10 | 0.0883 | 175
6 | 10 | 0.0605 | 175
7 | 8 | 0.0614 | 175
8 | 9 | 0.1651 | 175
8 | 10 | 0.1651 | 175
9 | 11 | 0.0839 | 250
9 | 12 | 0.0839 | 250
10 | 11 | 0.0839 | 250
10 | 12 | 0.0839 | 250
11 | 13 | 0.0476 | 250
11 | 14 | 0.0418 | 250
12 | 13 | 0.0476 | 250
12 | 23 | 0.0966 | 250
13 | 23 | 0.0865 | 250
14 | 16 | 0.0389 | 250
15 | 16 | 0.0173 | 250
15 | 21 | 0.049 | 250
15 | 21 | 0.049 | 250
15 | 24 | 0.0519 | 250
16 | 17 | 0.0259 | 250
16 | 19 | 0.0231 | 250
17 | 18 | 0.0144 | 250
17 | 22 | 0.1053 | 250
18 | 21 | 0.0259 | 250
18 | 21 | 0.0259 | 250
19 | 20 | 0.0396 | 250
19 | 20 | 0.0396 | 250
20 | 23 | 0.0216 | 250
20 | 23 | 0.0216 | 250
21 | 22 | 0.0678 | 250
23 | 25 | 0.009 | 250

## Gencost_C
startup | shutdown | n | c(2) | c(1) | c(0)
1500 | 0 | 3 | 0 | 130 | 400.6849
1500 | 0 | 3 | 0 | 130 | 400.6849
1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
1500 | 0 | 3 | 0 | 130 | 400.6849
1500 | 0 | 3 | 0 | 130 | 400.6849
1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.052672 | 43.6615 | 781.521
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0.00717 | 48.5804 | 832.7575
1500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.32841 | 56.564 | 86.3852
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
1500 | 0 | 3 | 0.004895 | 11.8495 | 665.1094

## Gas node_C
node_i | pres_min | pres_max | residental_gas | gas_unit_1 | gas_unit_2
1 | 330 | 390 | 0 | 0 | 0
2 | 290 | 350 | 0 | 0 | 0
3 | 330 | 390 | 0 | 0 | 0
4 | 270 | 330 | 2000 | 1 | 0
5 | 220 | 280 | 3000 | 4 | 5
6 | 250 | 310 | 0 | 0 | 0
7 | 230 | 290 | 2000 | 2 | 3
8 | 290 | 350 | 0 | 6 | 0
9 | 330 | 390 | 0 | 0 | 0
10 | 250 | 310 | 1500 | 7 | 8

## Pipeline_C
f_bus | t_bus | C(kcf/Psig)
9 | 10 | 40
8 | 6 | 40
9 | 8 | 40
7 | 6 | 30
6 | 5 | 30
2 | 7 | 30
2 | 4 | 30
4 | 5 | 40
3 | 4 | 40
1 | 2 | 40

## Gas supplier_C
node | Pmin | Pmax
1 | 1000 | 10000
3 | 1500 | 10000
9 | 1500 | 15000

## Tie-lines
fbus | tbus | x | rateA
A7 | B3 | 0.161 | 500
A13 | B15 | 0.075 | 500
A23 | B17 | 0.074 | 500
A21 | C25 | 0.097 | 500
B23 | C18 | 0.104 | 500

## Tie-pipes
f_bus | t_bus | Capacity(kcf)
A2 | B6 | 4000
A6 | C8 | 4000
B8 | C2 | 4000